メンテナンス

会社名

デバイス

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日付 | 交換機種 | アドレス | 回数 | 備考 |
| 3/28 | AKN-1010 | 110-315 | 2 | センサーに傷あり。 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |